АДМИНИСТРАЦИЯ

КИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015 г.							№ 78

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, газо- и водоснабжающих организаций, на территории Киевского сельсовета

в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, газо- и водоснабжающих организаций на территории Киевского сельсовета, согласно приложению.

- Опубликовать постановление в газете «Киевский вестник» и разместить на сайте администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Киевского сельсовета

Татарского района					А.П. Елисеев

Новосибирской области

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, газо и водоснабжающих организаций и служб ЖКХ на территории Киевского сельсовета

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- Мобилизация усилий по ликвидации технических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- Снижение до приемлемого уровня технических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- Организация работ по ликвидации аварийных ситуаций;

- Обеспечение работ по ликвидации аварийных ситуаций  материально-техническими ресурсами;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субаббонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Татарскводоканал» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская ,15 , тел. 24-482 технический директор: Аксинин С.Н., тел. 24-701 диспетчер | ООО «Татарскводоканал» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская,15, тел. 24-482 технический директор: Аксинин С.Н., тел. 24-701 диспетчер | - | - |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субаббонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Татарская тепловая компания» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская, 15, тел. 25-318 директор: Евтушенко А.А. | ООО «Татарская тепловая компания» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская,15, тел. 25-318 директор: Евтушенко А.А. | - | Новосибирская область, г. Татарск, пер. Пожарный-2, тел. 25-318 – диспетчер |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субаббонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Региональные электрические сети» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Евстафьев А.Н., тел. 22-131 | Филиал ОАО «Региональные электрические сети» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Евстафьев А.Н., тел. 22-131 | - | - |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субаббонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «НовосибирскОблГаз» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Реслер А.А., тел. 25-961 | ООО «НовосибирскОблГаз» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Реслер А.А., тел. 25-961 | - | - |
| 2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 232, директор: Дыдиков А.А. | ООО «Газпром газораспределение Томск» | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 232, директор: Дыдиков А.А. | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского-2, мастер Татарского участка Горовик К.А., тел. 89130099191 |

- Расчеты допустимого времени устранения технических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

г) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газа | 2 часа |

- Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств, час. мин | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Персонал, чел. | Техника, ед |  |
| 1 | Филиал ОАО «Региональные электрические сети» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Евстафьев А.Н. | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Евстафьев А.Н., тел. 22-131 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов |
| 2 | ООО «Татарская тепловая компания» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская, 15, тел. 21-580 директор: Евтушенко А.А. | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская, 15, тел. 21-580 директор: Евтушенко А.А., тел. 25-318 – диспетчер | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности в ТП |
| 3 | ООО «Татарскводоканал» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская,15, тел. 24-482 технический директор: Аксинин С.Н. | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Советская,15, тел. 24-482 технический директор: Аксинин С.Н., тел. 25-318 - диспетчер | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности водопроводных сетей |
| 4 | ООО «НовосибирскОблГаз» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Реслер А.А. | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского, 4а, директор: Реслер А.А., тел. 25-961 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности газового оборудования и газовых сетей |
| 5 | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского-2, мастер Татарского участка Горовик К.А. | Новосибирская область, г. Татарск, ул. Василевского-2, Горовик К.А., тел. 89130099191 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности газового оборудования и газовых сетей |

- Порядок действия администрации Киевского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представителя информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз», собственники и наниматели жилых помещений | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 2 | Ликвидация аварийных ситуаций на объекте | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз», собственники и наниматели жилых помещений | Технический директор ООО «Татарскводоканал»: Аксинин С.Н., тел. 24-482; директор ООО «ТТК»: Евтушенко А.А., тел. 20-180; начальник ООО «Новосибирскэнергосбыт»: Евстафьев А.Н., тел. 22-131; директор ООО «НовосибирскОблГаз»: Реслер А.А., тел. 25-961; мастер Татарского участка ООО «Газпром газораспределение Томск»: Горовик К.А., тел 89130099191 | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз» | Глава администрации | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 2 | Прибытие к месту работы аварийного штаба |  | администрация с. Киевка, тел. 58-184 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз» | администрация с. Киевка, тел. 58-184 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава Киевского сельсовета | администрация с. Киевка, тел. 58-184 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз» |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Киевского сельсовета | администрация с. Киевка, тел. 58-184 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава Киевского сельсовета | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Татарская тепловая компания», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Татарскводоканал», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава администрации, директор ООО «Татарская тепловая компания», начальник ОАО «Новосибирскэнергосбыт», технический директор ООО «Татарскводоканал», мастер Татарского участка ООО «Газпром газораспределение Томск», директор ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Глава администрации, директор ООО «Татарская тепловая компания», начальник ОАО «Новосибирскэнергосбыт», технический директор ООО «Татарскводоканал», мастер Татарского участка ООО «Газпром газораспределение Томск», директор ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава Киевского сельсовета | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава администрации, управляющий ООО «Татарская тепловая компания», начальник ОАО «Новосибирскэнергосбыт», технический директор ООО «Татарскводоканал», мастер Татарского участка ООО «Газпром газораспределение Томск», директор ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Глава администрации, управляющий ООО «Татарская тепловая компания», начальник ОАО «Новосибирскэнергосбыт», технический директор ООО «Татарскводоканал», мастер Татарского участка ООО «Газпром газораспределение Томск», директор ООО «НовосибирскОблГаз» | с. Киевка, ул. Гагарина, 39, тел. 58-184, Глава администрации А.П. Елисеев | Информирование ЕДДС, тел. 21-679 |

Приложение

к постановлению администрации

Киевского сельсовета Татарского района

Новосибирской области

№ 78 от 03.08.2015 года

Материалы и оборудование имеющиеся в администрации Киевского сельсовета Татарского района Новосибирской области для ликвидации аварийных ситуация в системах теплоснабжения:

1. Насос глубинный с кабелем (1 шт.);

2. Центробежные насосы (2 шт.);

3. Резервная угольная котельная, расположенная по адресу: с. Киевка, ул. 9 Мая, 35.